### Лабораторная работа 1-10

«Определение отношения теплоемкостей газов по методу Клемана и Дезорма»

Теоретическая часть: «Молекулярная физика и термодинамика», конспект лекций, часть 2, 1998г., глава 2,3

Методика лабораторной работы

Прибор Клемана-Дезорма состоит из баллона с воздухом, насоса Комовского и водяного манометра (рис.1). При закрытом кране в баллон накачивают воздух. Через 2-3 минуты температура воздуха в баллоне становится равной температуре t1 окружающей среды, а давление p1=p0+ρgh1,где р0 - атмосферное давление,  - плотность манометрической жидкости (подкрашенная вода), g - ускорение силы тяжести, h1 - разность уровней жидкости в манометре (рис.2а).

Рис.1

Насос Комовского

Металлическая колба

Водяной манометр

Шкала манометра

Кран

Затем открывают кран на короткое время, достаточное для выравнивания давления в сосуде с атмосферным (рис.2б), и закрывают его. За счет

Рис. 2

V

Рис.3

p

T1=const, изотерма

Q=0, адиабата

V=const,  изохора

p1

p3

p2

V2

V1

1

2

3

T2

кратковременности процесса в баллоне осуществляется адиабатическое (практически без теплообмена) расширение воздуха массой m, которая остается в сосуде после закрывания крана. Эта масса воздуха занимала до расширения объем V1 - часть объема Vc сосуда. После адиабатного расширения воздух массой m переходит из состояния 1 в состояние 2 (рис.3). Объем его становится равным 
V2 = Vc, давление P2 = P0 (рис.2б). Так как при адиабатическом расширении, работа совершается воздухом (массой m) за счет убыли его внутренней энергии, то это означает понижение температуры воздуха до Т2<T1. При этом давление и объем в состояниях 1 и 2 связаны между собой уравнением Пуассона: P1V1γ=P2V2γ. Через 2-3 минуты, вследствие теплообмена со стенками колбы, воздух в баллоне изохорически нагревается до температуры t1 (рис.2с, процесс 2 => 3 на рис.3). При неизменном объеме (V2 = V3) давление возрастает до P3=p0+ρ⋅gh2, где h2 - разность уровней жидкости в манометре для воздуха в состоянии 3. Воздуху массой m в состояниях 1 и 3 соответствует одинаковая температура T1 окружающей среды. Поэтому состояния 1 и 3 на рис.3 оказываются лежащими на одной изотерме (пунктирная линия) и к ним применимо уравнение изотермического процесса (закон Бойля-Мариотта): P1V1=P3V2. Возведя последнее соотношение в степень γ, и поделив его на равенствоP1V1γ=P2V2γ, получим P1γV1γP1V1γ=P3γV2γP2V2γ или   Р1-1=Р3/Р0. Подставим выражения для Р1 и Р3 и вынесем Р0  за скобки:

Р0-1(1+gh1/P0)-1 = Р0-1(1+gh2/P0) . Величины gh1/P0, gh2/P0<<1. Воспользуемся приближенным равенством: при X<<1 (1+X) = 1+X. Тогда, после сокращения на Р0 и g получим: (-1)h1 = h2. Отсюда получаем расчетную формулу для определения коэффициента Пуассона: γ=h1h1−h2, где h1 – разность уровней жидкости в манометре после накачки, h2 – разность уровней жидкости в манометре после адиабатного расширения и последующего изохорического нагревания.

Порядок выполнения лабораторной работы

1. При закрытом кране (рис.1) накачать воздух в баллон до создания разности уровней жидкости в манометре порядка 15-20 см (но не более 20 см). 2. Выждать пока температура воздуха в баллоне сравняется с температурой окружающей среды (перестанет изменяться разность уровней жидкости в манометре). Это происходит за 2-3 минуты. 3. Отсчитать разность уровней жидкости в манометре h1 (отсчет производить по нижним краям мениска). В имеющемся приборе «0» шкалы манометра расположены посредине. Поэтому удобно отсчитывать опускание левого столба и поднятие столба жидкости в правом колене манометра от «0» и складывать эти величины. 4. Быстро полностью открыть кран до выравнивания давления с атмосферным (уровни жидкости сравняются) и сейчас же закрыть его. 5. Подождав 2-3 минуты, пока температура воздуха в баллоне станет постоянной (давление в колбе перестанет изменяться), отсчитать показание манометра h2. 6. Результаты измерений занести в таблицу, повторив пункты 1-5 не менее восьми раз. 7. Рассчитать среднее значение . 8. Сравнить результат опыта с теоретическим значением γ для воздуха.

Контрольные вопросы

1. Что такое число степеней свободы? Сколько степеней свобод у одноатомной, двухатомной и многоатомной молекулы? Какая энергия приходится на одну степень свободы? Чему равна средняя энергия поступательного движения молекулы? 2. Чему равна работа газа в термодинамике? От чего зависит внутренняя энергия газа? Как можно изменить внутреннюю энергию? Запишите и сформулируйте первое начало термодинамики. 3. Что такое теплоемкость тела? Как определить молярную и удельную теплоемкости вещества? 4. Чему равны молярные теплоемкости газа при постоянном объеме и постоянном давлении? Выведите уравнение Майера. 5. Какой процесс называется адиабатным? Запишите уравнение Пуассона. Чему равен показатель адиабаты? Как показатель адиабаты зависит от числа степеней свободы?       6. Чем отличаются графики адиабаты и изотермы?. 7. Запишите первое начало ТД для изотермического,  изохорного, изобарного и адиабатного процессов. Как изменяется температура при адиабатном расширении и сжатии?  8. Как изменяется температура, давление и объем газа в процессе проведения лабораторного эксперимента, поясните на графике?. 9. Какими законами связанны различные состояния газа в лабораторном эксперименте? 10. Выведите расчетную формулу для показателя адиабаты в данной лабораторной работе.