### Лабораторная работа 1-8

«Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн»

Теоретическая часть:  «Механика, колебания, волны», конспект лекций, часть 1, 1997 г., глава 5

Методика выполнения лабораторной работы

Т1

Т2

Линейка

Низкочастотный генератор

Осциллограф

Множитель частоты

Регулятор частоты

Шкала частоты

Тумблеры включения

Стеклянная

труба

Лабораторная установка изображена на рисунке.  Цель работы заключается в определении скорости звука в воздухе методом стоячих волн. Скорость волны равна v=λν Поскольку длина стоячей волны равна половине длины бегущей волны:xn+1−xn=λ2, то для определения длины звуковой волны надо определить расстояние между пучностями стоячей волны: λ=2(xn+1−xn). Стоячие волны возникают в воздухе находящемся в стеклянной трубе. К генератору низкочастотных (НЧГ) электрических колебаний подключен телефон Т1 его мембрана излучает звук Частота звука задается низкочастотным генератором. Отражение звука происходит от телефона Т2 . Мембрана телефона Т2 под действием звука совершает колебания с амплитудой пропорциональной амплитуде стоячей звуковой волны в данной точке трубы. Механические  колебания мембраны Т2 преобразуется в колебания электрического напряжения которые регистрируются осциллографом.

1. Включите в сеть НЧГ и электронный осциллограф тумблерами «сеть». 2. Ручкой «Peг. вых. напр.» НЧГ установите такое напряжение на выходе, чтобы стрелка вольтметра находилась в средней части шкалы. 3. Переключатель НЧГ «Множитель» поставить в положение х10 и установить частоту колебаний по шкале частоты равную1000 Гц. 4. Настройку осциллографа производит лаборант. 5. Перемещая подвижный телефон T2 в направлении от Т1 найти точку, когда на экране осциллографа наблюдается резкое увеличение амплитуды электрических колебаний.6. Сделайте по линейке отсчет соответствующего положения поршня x1 и запишите в таблицу. 7. Аналогичные измерения произведите для других положений поршня x2, x3, перемещая его вдоль всей длины трубы. Разность соседних отсчетов положений поршня дает значение λ/2. 8. Произведите подобные измерения на частотах 1100 и 1200Гц (или по указанию преподавателя). После окончания измерений тумблерами «сеть» отключите НЧГ и осциллограф.   9. Результаты измерений занесите в таблицу. 10. По формуле v=λν рассчитать скорость звука в воздухе для каждой частоты. 11. Найдите среднее значение скорости звука и запишите окончательный результат в таблицу.

Контрольные вопросы

1. Какие колебания называются гармоническими? Запишите дифференциальное и кинематическое уравнения ГК.

2. Что понимают под волновым движением, и какие величины его характеризуют? Какие бывают волны?

3. Запишите уравнение плоской волны и объясните величины, входящие в него (что такое «у», «х»,амплитуда, скорость, период, фаза волны).

4. Объясните возникновение стоячих волн и запишите уравнение стоячей волны. Чему равна амплитуда стоячей волны?

5. Найдите координаты узлов и пучностей стоячей волны. Покажите, что расстояние между соседними пучностями равно/2.

6. Что такое звук? От чего зависит скорость звука? Объясните возникновение стоячих волн в трубе с воздухом, закрытой с обоих концов.