МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Новомосковский институт (филиал)

Федерального  Государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Российский химико–технологический университет

им. Д.И. Менделеева»

Кафедра

Промышленная теплоэнергетика

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К выпускной квалификационной работе

НА ТЕМУ:

Расчет тепловой схемы производственно-отопительной котельной,

расположенной в г. Зеленоград

Зав. кафедрой							Воспенников В.В.

личная подпись, дата				Ф.И.О.

Руководитель							Золотарева В.Е.

личная подпись, дата				Ф.И.О.

Н/контролер							Чермошенцев Е.А.

личная подпись, дата				Ф.И.О.

Студент								Лукин В.С.

личная подпись, дата				Ф.И.О.

Группа			ПТЭ-11-1

шифр группы

г. Новомосковск  2015 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Новомосковский институт (филиал)

Федерального  Государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Российский химико–технологический университет

университет   им. Д.И. Менделеева»

Факультет 	Энерго-механический                      Кафедра “Промышленная теплоэнергетика”

Направление	13.03.01 “Теплоэнергетика и теплотехника”, профиль “Промышленная теплоэнергетика”

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

_________________/Воспенников В.В./

«	   »				2015 г.

ЗАДАНИЕ

ПО выпускной квалификационной работе СТУДЕНТА

Лукина Виктора Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

- Тема работы «Расчет тепловой схемы производственно-отопительной котельной, расположенной в г. Зеленоград» утверждена приказом по институту от « 06 »   апреля	        2015    г. № 564/93

- Срок сдачи студентом законченного проекта (работы)  15.06.2015 г.

3. Исходные данные к проекту (работе)  расход пара на технологические нужды – 10,0 т/ч  давлением 4,0 МПа и 70,0 т/ч давлением 1,5 МПа; общий объем зданий промпредприятия 460 тыс. м3; закрытая система теплоснабжения; теплоноситель для бытовых нужд - вода  130/70оС ; возвращается 50% конденсата с температурой 70ºС; топливо - газ (мазут); исходная вода - р. Ока

4.Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  Расчет тепловых нагрузок, температурного графика, расчет тепловой  схемы котельной, выбор основного и вспомогательного оборудования, расчет водоподготовки.

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 	Тепловая схема котельной; схема ХВО; компоновка котельной

6. Дата выдачи задания

Руководитель

(подпись)

Задание принял к исполнению

(подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| №№ п/п | Наименование этапов дипломного проекта (работы) | Срок выполнения этапов проекта (работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа с технической литературой | 24.04.2015 | 5% |
| 2 | Определение расчетных тепловых нагрузок и построение графика тепловых нагрузок | 28.04.2015 | 5% |
| 3 | Расчет и построение температурного графика | 05.05.2015 | 5% |
| 4 | Расчет тепловой схемы котельной | 18.05.2015 | 10% |
| 5 | Выбор оборудования котельной | 22,05.2015 | 10% |
| 6 | Расчет химводоочистки | 26.05.2015 | 5% |
| 7 | Расчет газового и мазутного хозяйства | 29.05.2015 | 5% |
| 8 | Графическая часть | 11.06.2015 | 15% |
| 9 | Оформление пояснительной записки | 11.06.2015 | 10% |

Студент-выпускник

Руководитель ВКР